**上海市建设工程安全质量监督总站文件**

沪建安质监〔2023〕17号



**关于印发《2023年度建筑工程** **施工现场安全整治重点》的通知**

各有关单位：

为深入贯彻落实党的二十大精神，进一步筑牢安全红线 意识，落实企业主体责任，逐步降低施工风险，提升安全环 境，根据《2023 年度建筑工地安全监管工作重点》(沪建安 质监〔2023〕16号)要求，结合近期事故分析、各类安全专 项检查发现的隐患顽症，现印发2023 年度施工现场安全整

治重点，有关要求通知如下：

一、施工现场参建各方应将整治重点纳入日常管理。各 建设单位、施工企业、监理企业应针对整治重点进行严格排

查、严格整治，并留存相关书面资料。

二、 各监督机构可根据各区实际情况，在本通知的基础

上制定区域整治重点，并在日常监管、专项检查、巡查等活

动中重点监管和查处，对整改不力的应依法处置，查处结果 应与项目安全生产标准化季度考评以及文明工地查评挂钩，

严肃监管氛围，加大查处力度。


三、 各监督机构应定期对整治情况进行总结分析，每季 度最后一个工作日前将整治情况上报总站，上报情况和整治

力度将作为年度考核的重要依据。

附件：1. 《2023年度建筑工程施工现场安全整治重点》

2. 《2023年度建筑工程施工现场安全整治重点季

度汇总表》

上海市建设工程安全质量监督总站

2023年2月22日

附件1

**2023年度建筑工程施工现场安全整治重点**

1**.建设单位未落实建设工程安全生产首要责任。**

**检查依据：** 《关于全面落实建设单位安全首要责任的通

知》(沪建质安〔2022〕738号)。

**检查方法：** 检查建设单位对建设工程安全生产管理牵头 协调、监督检查、支持保障等方面的实施情况；检查建设单 位建立建设工程安全生产管理体系，安排专人负责各层级的

安全管理工作情况。

**处置依据：** 《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安 全生产条例》、《关于全面落实建设单位安全首要责任的通知》

(沪建质安〔2022〕738号)。

**处置要求：**

(1)建设单位未与参建方签订安全管理协议、未制定 安全管理制度、未每周组织安全工作例会、未每周牵头组织 安全巡检隐患排查等未落实牵头协调、监督检查、支持保障

职责的，应责令限期整改，并进行警示约谈、通报处理。

(2)建设单位未建立安全生产管理体系明确安全管理 职责和考核制度、2022年12月20日起新开工工地未按规定 配备专职持证安全主管、项目负责人或安全主管未按规定频 次到岗履职的，责令暂缓施工限期整改，对建设单位和项目

负责人予以通报批评，并予以相应行政处罚，同时通报其上

级主管单位。

**2.施工单位未落实高处坠落事故预防全员安全管理要**

**求。**

**检查依据：** 《关于进 一步做好本市建设工程高处坠落事

故预防的通知》(沪建质安〔2022〕421 号)。

**检查方法：** 检查施工单位对主体责任、专项方案、施工 过程、防护措施、人员防护等方面的实施情况；检查施工单 位预防高坠全员安全生产责任制的建立、职责分工及对各岗

位责任落实考核的情况。

**处置依据：** 《关于进 一步做好本市建设工程高处坠落事

故预防的通知》(沪建质安〔2022〕421号)第六条。

**处置要求：**

(1)施工单位未建立预防高坠全员安全生产责任制、 未明确各岗位职责、未定期组织对各岗位进行考核的，责令

限期整改。

(2)施工单位未按要求在主体责任、专项方案、施工 过程、防护措施、人员防护等方面履行安全管理职责，造成 施工现场预防高坠安全隐患问题突出的，责令暂缓施工限期 整改，督促企业对相关责任人员进行处理，并对责任单位进

行警示约谈、通报处理。

**3.施工现场存在高坠风险的作业区域临边、洞口防护及**

**安全标志未设置。**

**检查依据：** 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》

(上海市人民政府令第52号)第十四条、《建筑施工高处作

业安全技术规范》 (JGJ80-2016) 第4.1.1、4.2.1条。

**检查方法：** 检查存在高处坠落风险作业区域内的临边、

层内洞口、各类井道防护及安全标志设置情况。

**处置依据：** 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》 (上海市人民政府令第52 号)第二十四条第二款第(三)

项。

**处置要求：**

(1)防护措施局部不符合规定的，对责任单位责令限

期整改。

(2)存在高坠风险的作业区域内超过3处或单处超过4 米的临边、层内洞口、各类井道内的安全防护措施及安全标 志不符合规定的，责令暂缓施工限期整改，并对总包单位及 相关责任单位处以不低于25000元的行政处罚，对相应责任

人进行违法违规行为记分。

**4.钢结构安装工程、脚手架工程及模板支撑体系等危大**

**工程不按方案施工及验收。**

**检查依据：** 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

(住建部令第37号)第十六条。

**检查方法：** 检查施工现场的钢结构安装工程、脚手架工 程、模板支撑体系等危大工程，重点核查现场钢构件安装过 程中临时固定措施的设置；各类脚手架、模板支撑体系的架

体总高度、立杆间距、横杆步距、剪刀撑、扫地杆与封顶杆、

连墙件类型等构造设置与专项方案描述是否一致，验收内容

是否符合实际。

**处置依据：** 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 (住建部令第37 号)第三十四条、第三十五条、第三十七

条。

**处置要求：**

(1)脚手架工程、模板支撑体系工程中个别部位构造 设置或验收内容与专项方案要求不一致的，责令限期整改； 钢结构安装工程的构件临时固定措施或验收与专项方案内

描述不一致的，责令局部暂缓施工并限期整改。

(2)超过3种类型参数、构造设置与方案要求、验收 内容要求明显不一致的，责令暂缓施工限期整改，对总包单 位、专业分包单位、监理单位处不低于25000元罚款，对直 接负责的总包单位、专业分包单位、监理单位的项目负责人、 技术负责人、总监理工程师等主管人员及其他直接责任人员 处1000元以上5000元以下的罚款，对相应责任人进行违法

违规行为记分。

(3)涉及超过一定规模的危大工程，超过3种类型参 数与方案要求严重不一致，导致存在重大事故隐患的，除上 述处置外，暂扣总包单位、专业分包单位安全生产许可证30

日。

**5.未按规定对建筑起重机械安全保护装置进行定期维**

**护保养并确保装置完好。(包括且不限于：塔式起重机的起**

**重力矩限制器、起升高度限位器、动臂变幅的幅度限位器；**

**施工升降机的高度极限限位、电缆导向架的设置等)**

**检查依据：** 《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》 (沪住建规范〔2020〕4号)第三十一条、《关于开展建筑起

重机械安全生产专项整治的通知》(沪建质安(2021)697 号)。

**检查方法：** 检查建筑起重机械安全保护装置实体完好性， 并留存检查影像记录；检查使用单位每月对安全保护装置的

维保记录。

**处置依据：** 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》 (上海市人民政府令第52 号)第二十四条第二款第(三) 项、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)

第三十条。

**处置要求：**

(1)对安全保护装置尚能正常工作的，但存在维保、 检查不到位的；每月维保记录中对各类安全保护装置维保、

检查不全的，责令限期改正。

(2)对安全保护装置不能起到应有作用的，包括保护 装置铅封被破坏、存在人为故意调动保护装置致失效、或未 建筑起重机械维保记录的，责令暂缓施工限期整改，对施工 单位、监理单位处以不低于25000元罚款，对相应责任人进

行违法违规行为记分。

附件2

2023年度建筑工程施工现场安全整治重点第

季度汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查工地(个) |  | | |
| 涉及整治重点  (项) | 建设单位未落实建设工程安全生产首要责任 | |  |
| 施工单位未落实高处坠落事故预防全员安全  管理要求。 | |  |
| 施工现场存在高坠风险的作业区域临边、洞  口防护及安全标志未设置 | |  |
| 钢结构安装工程、脚手架工程及模板支撑体  系等危大工程不按方案施工及验收 | |  |
| 未按规定对建筑起重机械安全保护装置进行  定期维护保养并确保装置完好 | |  |
| 处置情况 | 整改指令单(张) | |  |
| 局部暂缓施工指令单(张) | |  |
| 全面停工单(张) | |  |
| 行政处罚 | 工地(个) |  |
| 个人(个) |  |
| 金额处罚(万) |  |
| 扣证移交(家) |  |
| 项目经理记分 | 人次 |  |

监督机构： 日期：

|  |
| --- |
| 抄送：委质安处，委应急处，委办公室 |
| 上海市建设工程安全质量监督总站办公室 2023年2月22 日印发 |